
[bookmark: _Toc144974479][bookmark: _Toc152042287][bookmark: _Toc152045511][bookmark: _Toc24828][bookmark: _Toc6251][bookmark: _Toc247527534][bookmark: _Toc247513933][bookmark: _Toc29953][bookmark: _Toc165191793]第一章 招标公告
[bookmark: _Hlk218342063]介休市佳轩浩能源有限公司独立储能电站项目
[bookmark: _Hlk218342068][bookmark: _Toc12675][bookmark: _Toc247527535][bookmark: _Toc24107][bookmark: _Toc1558][bookmark: _Toc152045512][bookmark: _Toc152042288][bookmark: _Toc247513934][bookmark: _Toc144974480]EPC总承包项目
1. 招标条件
本招标项目介休市佳轩浩能源有限公司独立储能电站项目位于山西省晋中市介休市张兰镇仙台村附近，本项目占地规模约10亩，项目规模为25MW/50MWh储能电站。主要建设内容为5套5MW/10MWh锂电池储能系统、操控室、储能集装箱、辅助供电系统等基础设施。招标人为介休市佳轩浩能源有限公司，后续由招标人就项目实施而设立的项目公司与最终中标方签署EPC总承包合同。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
[bookmark: _Toc17646][bookmark: _Toc9391][bookmark: _Toc152045513][bookmark: _Toc144974481][bookmark: _Toc152042289][bookmark: _Toc247513935][bookmark: _Toc22906][bookmark: _Toc247527536]2. 项目概况与招标范围
1、项目名称：介休市佳轩浩能源有限公司独立储能电站项目EPC总承包项目；
[bookmark: 2、招标编号：NMGJC-2020-003]2、招标编号：2511-140781-89-01-766816；
[bookmark: 3、计划工期：365日历天；][bookmark: 4、标段划分：本项目划分1个标段；]3、计划工期：12个月，计划开工日期：2026年8月，实际开工时间以招标人的开工令为准；
4、标段划分：本项目划分1个标段；
[bookmark: 5、招标内容：临河区非正规垃圾填埋场防渗改造试点工程EPC工程总承包（包括设计、]5、建设内容及规模：
本工程介休市佳轩浩能源有限公司独立储能电站项目，电池采用磷酸铁锂电池，按集装箱式集中布置。本工程现阶段按35kV开关站设计，以1回35kV线路1X240/0.4km接入洪山110kV变电站35kV母线。
25MW/50MWh储能系统，采用磷酸铁锂电池，10个20尺的电池舱，单个电池舱5MWh;5个PCS集装箱，单个PCS集装箱容量为5MW。
6、招标内容：工程建设模式为EPC总承包交钥匙工程，工作承包范围包括但不限于：
完成介休市佳轩浩能源有限公司独立储能电站项目所有工作内容，包括本项目储能站区、升压站区及外送线路勘察、设计、所有设备及材料的采购运输保管、所有土建及安装工程施工、综合办公楼、综合配电间、给排水系统、消防系统、厂区道路、项目管理、调试、试验、检测、试运、培训工作，负责办理项目施工许可、安全预评价报告编制及专家评审、土地征收事项社会稳定风险评估、外线输出相关手续(可研、规划、核准、水保、环评、稳评)等所有相关手续跑办并承担相应费用。沟通协调、工程所有阶段的各类验收、竣工结算、商业运营后的消缺、电网的涉网性能试验、培训、移交生产、工程设备质保期的服务等全过程的EPC总承包工作。
7、建设地点：山西省晋中市介休市张兰镇仙台村附近；
[bookmark: 7、质量标准：达到国家相关质量验收合格标准。]8、质量标准：达到国家相关质量验收合格标准。
[bookmark: _Toc152042290][bookmark: _Toc247527537][bookmark: _Toc144974482][bookmark: _Toc16014][bookmark: _Toc20484][bookmark: _Toc22503][bookmark: _Toc247513936][bookmark: _Toc152045514]3. 投标人资格要求
[bookmark: _Toc247513937][bookmark: _Toc247527538][bookmark: _Toc152042291][bookmark: _Toc144974483][bookmark: _Toc152045515]通用资格要求
（1）投标人须具有独立订立合同的权利、履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力、经验、信誉和相应的从业人员；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产等状态；且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。
（2）投标人通过“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）”查询企业未被列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息的记录。
（3）投标人通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询企业信用信息，须无失信或其他重大违法行为的记录。
（4）投标人通过“中国裁判文书网 http://wenshu.court.gov.cn/”查询企业行贿犯罪信息，须无行贿犯罪记录。
（5）本次招标接受联合体投标。
专用资格要求
【1】资质要求：
（1）施工资质要求
①投标人须具备建设行政主管部门颁发的有效期内的电力工程施工总承包贰级及以上资质。
②投标人具有国家能源局颁发的有效的承装（修、试）叁级及以上资质。
③投标人具有建设行政主管部门颁发的有效期内的企业安全生产许可证。
（2）设计资质要求：
①投标人须具备电力行业专业设计（送电工程、变电工程）乙级或新能源发电专业乙级及以上资质。
（3）投标人须具有并提供有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书。
[bookmark: _Toc16104][bookmark: _Toc18921][bookmark: _Toc28873]【2】财务要求：近三年2023-2025具有良好的财务状况。
【3】业绩要求：企业近五年(2021年至今)至少承担过1个储能电站或新能源电站(含储能)总承包工程业绩。
注：投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同和对应的用户证明扫描件，合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
【4】项目经理的资格要求：拟派本项目项目负责人须具有机电工程一级建造师注册证书并具有B类安全生产考核证，且未担任其它在建项目建设工程的项目经理（对此需做出承诺，格式自拟）。
【5】设计负责人的资格要求：设计负责人需提供电气工程师注册证书。
4. 招标文件的获取
[bookmark: _Toc247513950][bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc247527551][bookmark: _Toc152045527][bookmark: _Toc144974495]4.1凡有意参加投标者，请于2026年7月8日至2026年7月13日，每日17：00前(北京时间，下同)，将文件费汇入指定账户，并由法定代表人或拟派的被授权人（本项目仅接受项目经理作为被授权人）将缴费款底单及以下报名资料现场递交至北京市西城区莲花东路106号汇融大厦B座12层购买招标文件：
（1）企业营业执照副本（复印件）；
（2）授权委托书、被授权人身份证、法人身份证（原件）；
（3）工程总承包项目经理相关证书（复印件）；
（4）企业资质证书、安全生产许可证（复印件）；
[bookmark: _Hlk218609479]（5）联合体协议书（如联合体投标，如不是无须提供）；
同时投标人需将以上报名材料盖章版PDF扫描件发送至邮箱：guchenqing@ccsgcc.com.cn
注：若非法定代表人或项目经理按上述时间、地点购买招标文件的，招标代理机构不予受理。
4.2 招标文件售价500元/份，逾期不售。
收款单位：北京中城汇能咨询服务有限公司
地    址：北京市西城区莲花东路106号汇融大厦B座12层
开户银行：中国建设银行北京望京支行
账    号：11050138530000001837
联 系 人：顾辰庆
联系电话：13003579392
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）2026年7月28日9时30分，递交地点：江苏省南京市江宁区秣陵街道胜利路38号和建大厦一楼酒店东侧（北京中城汇能江宁评标基地），逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；
5.2逾期送达的投标文件，招标代理机构将予以拒收；
5.3有效递交投标文件的投标人不足三家时，招标人另行组织招标；
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）和中城汇能招标系统（http://xt.ccsgcc.com.cn/）上发布，其他网址转载无效。
7.联系方式
招标人：介休市佳轩浩能源有限公司
地  址：山西省晋中市介休市定阳西路268号
联系人：闫建辉
电  话：17735121122
招标代理机构：北京中城汇能咨询服务有限公司  
地址：北京市西城区莲花东路106号-汇融大厦B座12层
联系人：顾辰庆
电话：13003579392
邮箱：guchenqing@ccsgcc.com.cn
8.监督部门
本招标项目的监督部门为介休市能源局。
